ПАМЯТКА

по пожарной безопасности для проживающих в жилых домах

Граждане! Изучите эти рекомендации совместно со всеми членами семьи, на собраниях жильцов дома, подъезда. Неукоснительное, добросовестное соблюдение требований пожарной безопасности обеспечит сохранность вашего жилища, благополучия, здоровья и жизни!

1. Предупредительные требования.

- Строительство сараев, гаражей, других построек и пристроек вблизи жилых домов должно осуществляться только после получения разрешения в установленном порядке.

- Придомовые территории должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, горючих отходов, тары и т.п.

- Недопустимо разведение костров, особенно в летний период, в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды.

- Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать для складирования материалов, тары, для стоянки транспорта.

- Дороги, проезды и проходы к зданиям должны быть всегда свободными, а зимой – очищенными от снега и льда.

- Противопожарные системы и установки противодымной защиты, сигнализации, пожарной автоматики, аварийного освещения, внутреннего пожарного водопровода, внешних гидрантов и водоисточников необходимо содержать в исправном состоянии.

- При перепланировке помещений необходимо получить разрешение домоуправления и соблюсти все противопожарные требования.

- Запрещается хранение в подвалах и цокольных этажах, в кладовых квартир, на балконах и лоджиях легковоспламеняющихся жидкостей (ГСП) баллонов с газами и другими взрывоопасными веществами.

- Запрещается забивать наглухо и загромождать мебелью другими предметами двери и люки на балконах и лоджиях, на лестничных клетках, в коридорах и тамбурах, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

- Двери и люки чердаков и технических этажей должны содержаться в закрытом состоянии.

- Не допускается закрывать вытяжные каналы, колодцы, отверстия и решетки систем вентиляции.

- Запрещается:

-        пользоваться поврежденными электророзетками, электровыключателями;

- 	   эксплуатировать провода, кабели с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией;

-   использовать плавкие некалиброванные вставки или самодельные устройства защиты от    перегрузки и короткого замыкания;

-     включать в одну электророзетку большое количество электроприборов, суммарная мощность которых превышает допустимую нагрузку на электропровода (свыше 1-1,5 кВт);

-    оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники, кондиционеры, лампы освещения и т.п.;

- обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами.

13. Необходимо обесточить электросеть при закрытии на длительное время квартир, дач, садовых домиков, гаражей.

14. Не разрешается пользоваться неисправными газовыми приборами, установками; оставлять незакрытыми краны газовых приборов, печей; устанавливать мебель и другие горючие предметы ближе 20 см от газовых приборов.

15. При розжиге газовой плиты сначала следует зажечь спичку, поднести ее к газовой горелке, а затем открыть газовый кран.

16. Не разрешается пользоваться газовыми приборами детям и людям, незнакомым с устройством таких приборов.

17. При обнаружении запаха газа следует выключить газовый прибор и проветрить помещение. Категорически запрещается пользоваться огнем для проверки утечки газа (только мыльный раствор).

18. Нельзя курить в лифтах, лежа в постели, оставлять непогашенные окурки на деревянных предметах, вблизи легковоспламеняющихся вещей.

19. Недопустимо выбрасывать окурки, спички из окон, с балконов на прилегающую к дому территорию. Окурки, спички следует складывать в предназначенные для этого негорючие металлические или стеклянные сосуды.

2. Правила поведения, порядок действий при пожаре.

- Немедленно сообщить о пожаре по телефону «01», указать точный адрес.

- Предупредить соседей о пожаре, не создавая паники среди жильцов дома.

- Принять необходимые меры по спасению и эвакуации людей.

- Отключить электроэнергию, выключить краны подачи газа.

- Ликвидировать очаг возгорания своими силами и имеющимися средствами, если это возможно.

- Если выходы (коридоры, лестницы) не слишком заполнены дымом - надо закрыть окна и двери в квартире, чтоб не допустить притока воздуха и распространения огня. Выходить по наиболее безопасному пути (определить, изучить этот путь в обычной обстановке заранее).

- Если коридор и лестница сильно задымлены, надо плотно закрыть входную дверь квартиры, закрыть все щели и вентиляционные отверстия мокрыми тряпками, чтобы предотвратить проникновение дыма в квартиру, поливать дверь водой, тем самым увеличивая время сопротивления огню.

- Если дым проник в квартиру, следует держаться около пола, где больше всего свежего воздуха. Надо закрыть рот и нос мокрым платком, полотенцем, встать у окна или на балконе, чтобы пожарным стало известно о вашем пребывании в квартире.

- Переждать пожар в квартире можно на лоджии или балконе, но следует закрыть за собой  дверь. (Это важно особенно для живущих в высотных домах).

- Не следует при эвакуации пользоваться лифтом, т.к. он может остановиться между этажами и можно задохнуться от дыма.

- Опасно для жизни спускаться по водосточным трубам и стоякам (падение почти неизбежно).

- Нельзя прыгать из окон выше второго этажа (с 4-го этажа прыжок смертелен).

3. Правила и требования пожарной безопасности:

обязательны для исполнения всеми органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями и должностными лицами, всеми гражданами, проживающими на территории Российской Федерации.

Нарушение Правил и требований пожарной безопасности (невыполнение, уклонение от выполнения) влечет уголовную, административную, дисциплинарную, финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отделение информации и связи с общественностью

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», тел/факс 262-26-11